报价函

根据贵单位的需求，纯水系统报价如下:

| 序号 | 品 名 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜阳市肿瘤医院耗材 | 地块一 | 套 | 1 |  |  | 明细详见报价清单 |
| 2 | 阜阳市肿瘤医院耗材 | 地块二 | 套 | 1 |  |  | 明细详见报价清单 |
| 3 | 每月巡检一次；不限次数的上门维修，纯水设备出现任何故障，维保单位向院方提供每年365日24小时电话响应服务，维保单位在接到采购人咨询或报修电话后售后服务工程师在30分钟内给与回复解决。维保单位在6小时之内工程师上门来进行维修，排除故障，并向采购人提出维修报告。维保单位须保证第一时间到达现场处理维修，对报修故障可按照先抢修、后修复的原则迅速处理，确保设备正常运行，并向采购人提出维修报告。无条件对损坏设备进行更换（仅包含人工费，损坏材料、配件费由院方采购） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、交货时间： |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、交货地点：阜阳市肿瘤医院（阜阳市颍东区人民医院）颍河东路院区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、运输费用：供方承担 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、耗材安装：供方负责耗材的安装调试及操作人员的培训 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、其它事项双方协商解决。 |  |  |  |  |  |  |

| 阜阳市肿瘤医院地块一报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 功能 | 耗材规格 | 耗材数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 石英砂过滤器 | 去除自来水的泥沙、铁锈等微颗粒 | 优质石英砂 | 118 | 包 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 24-36个月 |
|  | 活性炭过滤器 | 吸附水中的余氯、胶体、有机物等。 | 优质活性炭 | 70 | 包 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 24-36个月 |
|  | 软化过滤器 | 吸附水中的钙镁离子，降低源水硬度。 | 软化树脂 | 75 | 包 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 24-36个月 |
|  | 精密过滤器 | 能滤除绝大部分微粒，保护反渗透系统，提升整机使用寿命。 | 40寸5umPP滤芯 | 32 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 一级RO反渗透膜 | 超纯水机核心部件，将自来水转化为纯水，去除离子物质，细菌，热源等。 | 8040 | 12 | 支 | 现场使用品为陶氏，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 18-24个月 |
|  | 二级RO反渗透膜 | 超纯水机核心部件，将自来水转化为纯水，去除离子物质，细菌，热源等。 | 8040 | 7 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 18-24个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（高区饮用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（低区饮用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（清洗用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（冲洗用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（检验用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 紫外杀菌装置 （高区饮用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 1 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 紫外杀菌装置 （低区饮用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 1 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 紫外杀菌装置 （清洗用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 1 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 紫外杀菌装置 （冲洗用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 2 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 紫外杀菌装置 （检验用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 1 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 加药装置（原水杀菌） | 杀灭自来水中99%的微生物以及病毒，确保原水稳定可靠。 | 非氧化杀菌剂20L | 4 | 桶 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 常备 |
|  | 加药装置（阻垢剂） | 去除水中的Ga，Mg等离子，确保反渗透膜使用稳定，延长反渗透膜的使用寿命。 | 阻垢剂20L | 4 | 桶 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 常备 |
|  | 加药装置（PH调节） | 调节纯水的PH，使酸性的纯水中和为中性的水。 | 氢氧化钠（500g） | 24 | 桶 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 常备 |
|  | 软水盐 | 软化过滤器再生用，置换树脂吸附的Ga，Mg等离子,使树脂恢复活性。 | 软水盐（10Kg） | 168 | 袋 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 常备 |
|  | 反渗透膜（浓水回收装置） | 核心部件，将反渗透的浓水水进行回收利用，去除离子物质，细菌，热源等，产水返回至原水箱。 | 8040 | 8 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 18-24个月 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 阜阳市肿瘤医院地块二报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 功能 | 耗材规格 | 耗材数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 石英砂过滤器 | 去除自来水的泥沙、铁锈等微颗粒 | 优质石英砂 | 118 | 包 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 24-36个月 |
|  | 活性炭过滤器 | 吸附水中的余氯、胶体、有机物等。 | 优质活性炭 | 70 | 包 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 24-36个月 |
|  | 软化过滤器 | 吸附水中的钙镁离子，降低源水硬度。 | 软化树脂 | 140 | 包 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 24-36个月 |
|  | 精密过滤器 | 能滤除绝大部分微粒，保护反渗透系统，提升整机使用寿命。 | 40寸5umPP滤芯 | 32 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 一级RO反渗透膜 | 超纯水机核心部件，将自来水转化为纯水，去除离子物质，细菌，热源等。 | 8040 | 20 | 支 | 现场使用品为陶氏，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 18-24个月 |
|  | 二级RO反渗透膜 | 超纯水机核心部件，将自来水转化为纯水，去除离子物质，细菌，热源等。 | 8040 | 8 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 18-24个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（高区饮用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（低区饮用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（清洗用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（冲洗用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 微孔过滤器过滤器（检验用水） | 能滤除绝大部分微粒，确保供水水质稳定。 | 20寸0.1um折叠滤芯 | 4 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 12-18个月 |
|  | 紫外杀菌装置 （高区饮用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 1 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 紫外杀菌装置 （低区饮用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 1 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 紫外杀菌装置 （清洗用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 1 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 紫外杀菌装置 （冲洗用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 2 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 紫外杀菌装置 （检验用水） | 双波长紫外，能杀灭99.99%水中微生物以及病毒，确保水质稳定。 | 20W紫外灯管 | 1 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 9000小时 |
|  | 加药装置（原水杀菌） | 杀灭自来水中99%的微生物以及病毒，确保原水稳定可靠。 | 非氧化杀菌剂20L | 4 | 桶 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 常备 |
|  | 加药装置（阻垢剂） | 去除水中的Ga，Mg等离子，确保反渗透膜使用稳定，延长反渗透膜的使用寿命。 | 阻垢剂20L | 4 | 桶 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 常备 |
|  | 加药装置（PH调节） | 调节纯水的PH，使酸性的纯水中和为中性的水。 | 氢氧化钠（500g） | 24 | 桶 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 常备 |
|  | 软水盐 | 软化过滤器再生用，置换树脂吸附的Ga，Mg等离子,使树脂恢复活性。 | 软水盐（10Kg） | 156 | 袋 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 常备 |
|  | 反渗透膜（浓水回收装置） | 核心部件，将反渗透的浓水水进行回收利用，去除离子物质，细菌，热源等，产水返回至原水箱。 | 8040 | 12 | 支 | 现场使用品为渗源，可选用同品牌及优于该品牌，且符合设备使用 |  |  | 18-24个月 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |