## Sheet1
医疗专用无线网络系统主要设备材料表 |  |  |  |  | 质保期到2027年6月
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 宽频天线 | 只 | 3933
2 | 宽带二功分器 | 只 | 1248
3 | 宽带三功分器 | 只 | 909
4 | 宽带 5dB 耦合器 | 只 | 102
5 | 宽带 7dB 耦合器 | 只 | 389
6 | 宽带 10dB 耦合器 | 只 | 366
7 | 信号处理器 | 只 | 202
8 | 1/2"阻燃馈线 | m | 41812
9 | WLAN 室内信号分布系统基站（含软、硬件） | 套 | 107
10 | 无线网络控制器 | 台 | 2
候诊呼叫信号系统主要设备
1、管理中心
1 | 语音控制软件 | 套 | 1
2 | 门诊排队管理软件 | 套 | 1
3 | 医技排队管理软件 | 套 | 1
4 | 取药排队管理软件 | 套 | 1
5 | 抽血排队管理软件 | 套 | 1
6 | 叫号系统服务器软件 | 套 | 1
7 | 叫号系统服务器硬件 | 台 | 1
2、系统设备
1 | 门诊排队导诊软件 | 套 | 29
2 | 医技排队导诊软件 | 套 | 1
3 | 票号打印机 | 台 | 10
4 | 软件呼叫器 | 套 | 363
5 | 窗口对讲机 | 台 | 16
6 | IP 网络叫号器 | 台 | 12
7 | 诊室显示屏 | 台 | 347
8 | 窗口显示屏 | 台 | 28
9 | 叫号显示屏 | 台 | 36
10 | 自助签到机 | 台 | 30
11 | 数据处理器 | 台 | 24
12 | 吸顶喇叭 | 个 | 42
护理呼应信号系统主要设备
1、管理中心
1 | 医护对讲系统软件 | 套 | 1
2 | 服务器型地址盒软件 | 台 | 1
3 | 服务器型地址盒硬件 | 台 | 1
2、系统设备
1 | 医护系统 IP 网络型主机 | 台 | 49
2 | 多媒体控制盒 | 台 | 43
3 | 电子病员一览表 | 台 | 43
4 | 电源接线箱 | 台 | 133
5 | IP 网络型医护工作站 | 台 | 132
6 | IP 网络型病房门口机 | 台 | 717
7 | IP 网络型病房对讲分机 | 台 | 2103
8 | 卫生间紧急按钮 | 个 | 807
9 | IP 网络型双面显示屏 | 台 | 89
10 | IP 网络分机 | 台 | 34
11 | 按钮接线盒 | 个 | 52
12 | 无线呼叫中继站 | 台 | 2
13 | 点阵无线接收主机 | 台 | 1
14 | 手持无线呼叫按钮 | 台 | 98
机房建设工程主要设备
信息机房
机房供配电工程
1 | 信息机房主机房电源间-市电配电柜（y1AP3JSJ） | 套 | 1
2 | 信息机房电源间-市电配电柜（y1AV3JSJ） | 套 | 1
3 | 信息机房电源间-200KVA UPS 配电柜（APUJSJ） | 套 | 1
4 | 信息机房电源间-120KVA UPS 配电柜（APURD1） | 套 | 1
5 | 信息机房接入机房-配电箱（APSJR1） | 套 | 1
6 | 信息机房设备网汇聚机房-配电箱（APUSBHJ1） | 套 | 1
7 | 信息机房电视机房-配电箱（APSDS1） | 套 | 1
8 | 信息机房通信机房-配电箱（APSTX1） | 套 | 1
9 | 信息机房-配电箱 （ALSJSJ） | 套 | 1
10 | 无炫光照明格栅灯 | 套 | 26
11 | 无炫光应急照明格栅灯 | 套 | 24
12 | 安全出口指示灯 | 套 | 7
13 | PDU（电源分配单元） | 套 | 78
14 | PDU（电源分配单元） | 套 | 6
15 | PDU（电源分配单元） | 套 | 13
16 | 照明开关 | 个 | 2
17 | 照明开关 | 个 | 3
18 | 照明开关 | 个 | 8
19 | 二/三极插座（墙插） | 个 | 30
20 | 200KVA 塔式 UPS 主机 (后备时 | 套 | 2
间≥0.5 小时）
21 | 120KVA 塔式 UPS 主机 (后备时间≥ | 套 | 1
1 小时）
22 | 胶体蓄电池 | 节 | 288
23 | 电池开关箱 | 只 | 3
防雷接地系统
1 | 二级防雷器 | 只 | 5
2 | 三级防雷器 | 只 | 9
精密空调系统
1 | 房间级精密空调 | 台 | 2
2 | 行级精密空调 | 台 | 7
机柜与封闭冷通道系统
1 | 精密配电柜 | 台 | 2
2 | 通道平移门 | 套 | 2
3 | 固定天窗 | 块 | 4
4 | 活动天窗 | 块 | 21
5 | 天窗支撑板 | m | 37
6 | LED 照明灯 | 个 | 41
7 | 人体感应开关 | 个 | 4
8 | 白色门框氛围灯 | 个 | 4
微模块监控管理系统
1 | 动力配电监测软件 | 台 | 4
2 | 精密配电监测软件 | 台 | 2
3 | UPS 监控软件 | 台 | 3
4 | 精密空调监控软件 | 台 | 9
5 | 温湿度采集器 | 个 | 4
6 | 温湿度采集器 | 个 | 12
7 | 温湿度监测软件 | 套 | 1
8 | 烟雾传感器 | 个 | 4
9 | 消防报警监测软件 | 套 | 1
10 | 漏水控制器 | 个 | 9
11 | 漏水感应线 | 条 | 9
12 | 漏水报警监测软件 | 套 | 1
13 | 双门控制器 | 台 | 2
14 | 指纹识别一体机 | 台 | 2
15 | 门禁系统管理软件 | 套 | 1
16 | 红外半球型网络摄像机 | 个 | 4
17 | 视频系统管理软件 | 套 | 1
18 | 一体化监控主机 | 台 | 2
19 | 监控系统软件 | 套 | 1
20 | 巡检管理软件 | 套 | 1
21 | 短信模块 | 个 | 2
22 | 智能触摸屏 | 块 | 2
23 | 声光报警器 | 个 | 2
汇聚兼冗灾机房
机房供配电工程
1 | 汇聚兼冗灾机房电源间-市电配电柜（2AP04cHJ） | 套 | 1
2 | 汇聚兼冗灾机房电源间-市电配电柜（2AV04cHJ） | 套 | 1
3 | 汇聚兼冗灾机房电源间-UPS配电柜（APUHJ） | 套 | 1
4 | 汇聚兼冗灾机房电源间-UPS配电柜（APURD2） | 套 | 1
5 | 汇聚兼冗灾机房接入机房-配电箱（APSJR2） | 套 | 1
6 | 汇聚兼冗灾机房设备网汇聚机房-配电箱（APUSBHJ2） | 套 | 1
7 | 汇聚兼冗灾机房电视汇聚机房-配电箱（APSDS2） | 套 | 1
8 | 汇聚兼冗灾机房通信汇聚机房-配电箱（APSTX2） | 套 | 1
9 | 汇聚兼冗灾机房-配电箱（ALSHJ） | 套 | 1
10 | 无炫光照明格栅灯 | 套 | 26
11 | 无炫光应急照明格栅灯 | 套 | 16
12 | 安全出口指示灯 | 套 | 7
13 | 工业连接器 | 套 | 52
14 | 工业连接器 | 套 | 11
15 | PDU（电源分配单元） | 套 | 52
16 | PDU（电源分配单元） | 套 | 11
17 | 照明开关 | 个 | 3
18 | 照明开关 | 个 | 3
19 | 照明开关 | 个 | 6
20 | 二/三极插座（墙插） | 个 | 22
21 | 120KVA 塔式 UPS 主机 (后备时 | 套 | 3
间≥1 小时）
22 | 胶体蓄电池 | 节 | 288
23 | 电池架 | 套 | 3
24 | 电池开关箱 | 只 | 3
防雷接地系统
1 | 二级防雷器 | 只 | 5
2 | 三级防雷器 | 只 | 9
精密空调系统
1 | 房间级精密空调 | 台 | 2
2 | 行级精密空调 | 台 | 4
机柜与封闭冷通道系统
1 | 精密配电柜 | 台 | 2
2 | 通道平移门 | 套 | 1
3 | 固定天窗 | 块 | 2
4 | 活动天窗 | 块 | 14
5 | 天窗支撑板 | m | 22
6 | LED 照明灯 | 个 | 28
7 | 人体感应开关 | 个 | 2
8 | 白色门框氛围灯 | 个 | 2
微模块监控管理系统
1 | 动力配电监测软件 | 台 | 4
2 | 精密配电监测软件 | 台 | 2
3 | UPS 监控软件 | 台 | 3
4 | 精密空调监控软件 | 台 | 6
5 | 温湿度采集器 | 个 | 2
6 | 温湿度采集器 | 个 | 8
7 | 温湿度监测软件 | 套 | 1
8 | 烟雾传感器 | 个 | 2
9 | 消防报警监测软件 | 套 | 1
10 | 漏水控制器 | 个 | 6
11 | 漏水感应线 | 条 | 6
12 | 漏水报警监测软件 | 套 | 1
13 | 双门控制器 | 台 | 2
14 | 指纹识别一体机 | 台 | 1
15 | 门禁系统管理软件 | 套 | 1
16 | 红外半球型网络摄像机 | 个 | 2
17 | 视频系统管理软件 | 套 | 1
18 | 一体化监控主机 | 台 | 1
19 | 监控系统软件 | 套 | 1
20 | 北向协议接口软件 | 套 | 1
21 | 手机 APP 接口软件 | 套 | 1
22 | 巡检管理软件 | 套 | 1
23 | 短信模块 | 个 | 1
24 | 智能触摸屏 | 块 | 1
25 | 声光报警器 | 个 | 1
安防中心机房
机房供配电工程
1 | 安防中心电源间-市电配电柜（2ALE01aJK） | 套 | 1
2 | 安防中心电源间-市电配电柜（2AP01aKT） | 套 | 1
3 | 安防中心电源间-UPS配电柜（APUJK） | 套 | 1
4 | 安防中心设备间-配电箱（APUJKSB） | 套 | 1
5 | 无炫光照明格栅灯 | 套 | 25
6 | 无炫光应急照明格栅灯 | 套 | 13
7 | 安全出口指示灯 | 套 | 3
8 | 工业连接器 | 套 | 26
9 | 工业连接器 | 套 | 4
10 | PDU（电源分配单元） | 套 | 26
11 | PDU（电源分配单元） | 套 | 4
12 | 照明开关 | 个 | 3
13 | 照明开关 | 个 | 2
14 | 照明开关 | 个 | 6
15 | 二/三极插座（墙插） | 个 | 17
16 | 二/三极插座（地插） | 个 | 14
UPS 不间断电源系统
1 | 60KVA 塔式 UPS 主机 (后备时间≥ | 套 | 1
2 小时）
2 | 胶体蓄电池 | 节 | 128
3 | 电池箱 | 台 | 4
4 | 电池开关箱 | 只 | 1
防雷接地系统
1 | 二级防雷器 | 只 | 3
2 | 三级防雷器 | 只 | 4
精密空调系统
1 | 房间级精密空调 | 台 | 2
2 | 房间级精密空调 | 台 | 2
机柜与封闭冷通道系统
1 | 精密配电柜 | 台 | 1
2 | 通道平移门 | 套 | 1
3 | 固定天窗 | 块 | 2
4 | 活动天窗 | 块 | 5
5 | LED 照明灯 | 个 | 14
6 | 人体感应开关 | 个 | 1
7 | 白色门框氛围灯 | 个 | 1
8 | 动力配电监测软件 | 台 | 2
9 | 精密配电监测软件 | 台 | 1
10 | UPS 监控软件 | 台 | 1
11 | 精密空调监控软件 | 台 | 4
12 | 温湿度采集器 | 个 | 1
13 | 温湿度采集器 | 个 | 5
14 | 温湿度监测软件 | 套 | 1
15 | 烟雾传感器 | 个 | 1
16 | 消防报警监测软件 | 套 | 1
17 | 漏水控制器 | 个 | 4
18 | 漏水感应线 | 条 | 4
19 | 漏水报警监测软件 | 套 | 1
20 | 双门控制器 | 台 | 1
21 | 门禁系统管理软件 | 套 | 1
22 | 红外半球型网络摄像机 | 个 | 1
23 | 视频系统管理软件 | 套 | 1
24 | 一体化监控主机 | 台 | 1
25 | 监控系统软件 | 套 | 2
26 | 北向协议接口软件 | 套 | 1
27 | 手机 APP 接口软件 | 套 | 1
28 | 巡检管理软件 | 套 | 1
29 | 短信模块 | 个 | 1
30 | 智能触摸屏 | 块 | 1
31 | 声光报警器 | 个 | 1
UPS 电源间机房
1 | UPS 电源间-市电配电柜（hAP3RD） | 套 | 1
2 | UPS 电源间-UPS 配电柜（APURD3） | 套 | 1
3 | 无炫光照明格栅灯 | 套 | 4
4 | 无炫光应急照明格栅灯 | 套 | 3
5 | 安全出口指示灯 | 套 | 1
6 | 照明开关 | 个 | 1
7 | 二/三极插座（墙插） | 个 | 2
8 | 30KVA 塔式 UPS 主机 (后备时间 | 套 | 1
≥2 小时）
9 | 胶体蓄电池 | 节 | 64
10 | 电池开关箱 | 只 | 1
1 | 二级防雷器 | 只 | 2
1 | 房间级精密空调 | 台 | 1
UPS 不间断电源系统
1 | 15KVA 塔式 UPS 主机 (后备时间 | 套 | 1
≥1.5 小时）
2 | 胶体蓄电池 | 节 | 16
3 | 10KVA 塔式 UPS 主机 (后备时间 | 套 | 1
≥2 小时）
5 | 电池箱 | 台 | 2

## Sheet2
类别 | 一、网络安全 | [5 empty] | 备注：同一设备有两种需求的可分开报价。
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 需求
1 | 抗DDOS防御系统 | 华为 | 1905 | 1 | 台 | 原厂续保
2 | 外网出口防火墙01 | 华为 | USG6630E | 2 | 台 | 原厂续保
3 | 上网行为管理 | 华为 | ASG5000 | 1 | 台 | 原厂续保
4 | 网闸 | 伟思信安 | ViGap/V6.5-1000HWD | 1 | 台 | 原厂续保
5 | WEB应用防火墙 | 绿盟科技 | NX3-HD1300-HW | 1 | 台 | 原厂续保或新购
6 | 内网专线防火墙01 | 华为 | USG6630E | 1 | 台 | 原厂续保
7 | 内网入侵防御0 | 华为 | IPS6585F | 2 | 台 | 原厂续保
8 | 内网数据中心边界防火墙 | 华为 | USG6650E | 2 | 台 | 原厂续保
9 | 漏洞扫描 | 华为 | VSCAN1508 | 1 | 台 | 原厂续保
10 | 流量探针 | 华为 | HiSecEngine Probe1003 | 1 | 台 | 原厂续保或新购
11 | 数据库审计 | 安恒 | DAS-TCLOUD-HW-A4500 | 1 | 台 | 原厂续保
12 | 态势感知 | 华为 | HiSec-SERVER-AC-Q | 1 | 台 | 原厂续保或新购
13 | 日志审计 | 华为 | HiSec LogAuditor1580 | 1 | 台 | 原厂续保
14 | 堡垒机 | 华为 | UMA1520E | 1 | 台 | 原厂续保
15 | 集成服务安全保障类 | / | / | / | / | 新购
类别 | 二、IT设备
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 需求
1 | 外网安全运维管理区01 | 华为 | S5732 | 2 | 台 | 原厂续保
2 | 外网DMZ区域超融合接入01 | 华为 | CE6857E | 2 | 台 | 原厂续保
3 | DDOS接入交换机 | 华为 | S5731-S24T4X | 1 | 台 | 原厂续保
4 | 数据中心接入交换机 | 华为 | CE6857E | 4 | 台 | 原厂续保
5 | 数据中心管理交换机 | 华为 | S5731 | 2 | 台 | 原厂续保
6 | FC交换机 | 华为 | SNS3664 | 2 | 台 | 第三方维保
7 | FC交换机 | 博科 | 6510 | 2 | 台 | 第三方维保
8 | 数据中心汇聚交换机 | 华为 | CE16804 | 2 | 台 | 原厂续保
9 | NCE-Fabric控制器 | 华为 | H22X-05-NCEE-128CN-2 | 3 | 台 | 原厂续保
10 | 虚拟化服务器 | 华为 | 华为、Atlas 800 | 24 | 台 | 原厂续保或第三方维保
11 | 数据库服务器 | 华为 | 华为、Atlas 800 | 7 | 台 | 原厂续保或第三方维保
12 | 超融合1 | 华为 | 华为、FusionCube 1000 | 4 | 台 | 原厂续保或第三方维保
13 | 分布式存储服务器 | 华为 | Pacific 9520 | 3 | 台 | 原厂续保
14 | 双活存储 OceanStor Dorado | 华为 | 6800 V6 | 2 | 台 | 原厂续保
15 | OceanStor Dorado 6800 V6 硬盘框-1 | 华为 | 6800 V6 | 1 | 台 | 原厂续保
16 | OceanStor Dorado 6800 V6 硬盘框-2 | 华为 | 6800 V6 | 1 | 台 | 原厂续保
17 | OceanProtect X6000 | 华为 | X6000 | 1 | 台 | 原厂续保
18 | X6000硬盘框01 | 华为 | X6000 | 1 | 台 | 原厂续保
19 | X6000硬盘框02 | 华为 | X6000 | 1 | 台 | 原厂续保
20 | 备份服务器 | 华为 | Atlas 800 | 1 | 台 | 原厂续保或第三方维保
21 | 双活仲裁服务器 | 华为 | Atlas 800 | 1 | 台 | 原厂续保或第三方维保
类别 | 三、驻场运维服务
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 需求
1 | 驻场运维服务 |  | 驻场运维服务 | 3 | 年 | 第三方运维
类别 | 四、运维管理软件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 需求
1 | 智能工单系统 | / | / | 1 | 套 | 新购
2 | 运维监控系统 | / | / | 1 | 套 | 新购
3 | IT运维管理系统 | 联软 | / | / | / | 原厂续保或新购
类别 | 五、智能化维保
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 需求
1 | 医疗专用无线网络系统 | / | / | / | / | 第三方维保
2 | 候诊呼叫信号系统 | / | / | / | / | 第三方维保
3 | 护理呼应信号系统 | / | / | / | / | 第三方维保
4 | 机房维保 | / | / | / | / | 第三方维保